|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Производительность, м3/ч** | **Количество секций в ванне моечной** | **Пиковый сброс, л** | **Размеры, мм****(длина х ширина х высота)** |
| ОВ 0,3-15 | 0,3 | Мойка МХМ М-1 | 15 | 320х320х300 |
| ОВ 0,35-20 | 0,35 | Мойка МХМ М-1 | 20 | 420х320х300 |
| ОВ 0,5-25 | 0,5 | Мойка МХМ М-1 удлиненная | 25 | 420х320х370 |
| ОВ 0,5-30 | 30 | 420х370х370 |
| ОВ 0,5-40 | 40 | 520х370х370 |
| ОВ 0,5-50 | 50 | 520х470х370 |
| ОВ 1,0-60 | 1 | Мойка МХМ М-2 | 60 | 520х470х420 |
| ОВ 1,0-70 | 70 | 520х470х420 |
| ОВ 1,0-80 | 80 | 720х470х420 |
| ОВ 1,0-90 | 90 | 720х520х420 |
| ОВ 1,5-100 | 1,5 | Мойка МХМ М-3 | 100 | 770х520х420 |
| ОВ 1,5-125 | 125 | 820х620х420 |
| ОВ 1,5-150 | 150 | 820х620х470 |
| ОВ 1,5-175 | 175 | 820х620х520 |