ООО «Акванет»

Москва, Бизнес-парк «РУМЯНЦЕВО», 
Строение 2, блок  В, офис  717
Т/ф.:(495) 980 62 62 (6 линий)

www.pro.aquanet.ru

www.aquanet.ru

Aquanet

Инструкция использования дополнительного крепления ванны.

- Произвести замер расстояния от пола до борта

ванны. Рис. 1

?

Рис. 2

Рис. 1

- 2) В месте установки ванны, на требуемой

- высоте  провести линию. Рис.2

Отметить расположе

Рис. 3

- Приложить дополнительный крепёж к месту

крепления и отметить места сверления. Рис. 3

Рис. 4

- 4)  Сверлом Ø 6 мм. засверлить отверстия, вставить

- дюбель и прикрутить крепление к  стене.

ВНИМАНИЕ! Ванна не должна висеть на  дополнительных креплениях. Если требуется, отрегулируйте высоту ванны ножками.

Установить борт ванны в крепление Рис.4

Рекомендуемые места расположения дополнительного крепежа.

С

С уважением

Aquanet